公害の防止に関する工事計画書

一般記載事項

| 事業場の名称 |  |
| --- | --- |
| 事業場の位置 |  |

設備別記載事項

| （一） ば い 煙 発 生 施 設 | １ | 種類 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出力又は能力 |  |  |  |  | ｋＷ又はｔ／ｈ |  |
|  |  | 個数 |  |  |  |  |  |  |
|  | ２ | 伝熱面積 |  |  |  |  | ｍ２ |  |
|  |  | 有効火床面積 |  |  |  |  | ｍ２ |  |
|  | ３ | 燃料の燃焼能力（重油換算） |  |  |  |  | Ｌ／ｈ |  |
|  | ４ | 燃料 | 種類 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫黄分 |  |  |  | ％（重量比又は容量比） |  |
|  |  |  | 窒素分 |  |  |  | ％（重量比又は容量比） |  |
|  |  |  | 灰分 |  |  |  | ％（重量比又は容量比） |  |
|  |  |  | 発熱量 |  |  |  | ｋＪ／ｋｇ又はｋＪ／ｍ３Ｎ |  |
|  |  |  | 使用量 |  |  |  | ｋｇ／ｈ又はｍ３Ｎ／ｈ |  |
| （二） ば い 煙 処 理 施 設 | １ ば い 煙 処 理 設 備 | (１) | 種類 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容量 |  |  |  | ｍ３Ｎ／ｈ |  |
|  |  |  | 個数 |  |  |  |  |  |
|  |  | (２) | 入 口 | ばい煙量 |  | 硫黄酸化物 | ｍ３Ｎ／ｈ |  |
|  |  |  |  |  |  | 窒素酸化物 | ｍ３Ｎ／ｈ |  |
|  |  |  |  |  |  | ばいじん | ｋｇ／ｈ |  |
|  |  |  |  | ばい煙濃度 |  | 硫黄酸化物 | ｐｐｍ（容量比） |  |
|  |  |  |  |  |  | 窒素酸化物 | ｐｐｍ（容量比） |  |
|  |  |  |  |  |  | ばいじん | ｍｇ／ｍ３Ｎ |  |
|  |  |  |  | ガスの温度 |  |  | ℃ |  |
|  |  |  | 出 口 | ばい煙量 |  | 硫黄酸化物 | ｍ３Ｎ／ｈ |  |
|  |  |  |  |  |  | 窒素酸化物 | ｍ３Ｎ／ｈ |  |
|  |  |  |  |  |  | ばいじん | ｋｇ／ｈ |  |
|  |  |  |  | ばい煙濃度 |  | 硫黄酸化物 | ｐｐｍ（容量比） |  |
|  |  |  |  |  |  | 窒素酸化物 | ｐｐｍ（容量比） |  |
|  |  |  |  |  |  | ばいじん | ｍｇ／ｍ３Ｎ |  |
|  |  |  |  | ガスの温度 |  |  | ℃ |  |
|  |  | (３) | アンモニアの注入量 |  |  |  | ｋｇ／ｈ |  |
|  |  |  | アンモニアの注入により発生す るばいじんに係るばい煙濃度 |  |  |  | ｍｇ／ｍ３Ｎ |  |
|  | ２ 通 風 設 備 | (１)通風機 又は 圧縮機 |  |  | 種類 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 容量 |  | ｍ３／ｍｉｎ | ｋＷ |
|  |  |  |  |  | 個数 |  |  |  |
|  |  | (２) 煙突 | 種類 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口のガスの速度 |  |  |  | ｍ／ｓ |  |
|  |  |  | 出口のガスの温度 |  |  |  | ℃ |  |
|  |  |  | 口径 |  |  |  | ｍ |  |
|  |  |  | 地表上の高さ |  |  |  | ｍ |  |
|  |  |  | 有効高さ |  |  |  | ｍ |  |
|  |  |  | 個数 |  |  |  |  |  |

添付書類：ばい煙に関する説明書

公害の防止に関する工事計画書（記載例）

一般記載事項

| 事業場の名称 | □□工場 |
| --- | --- |
| 事業場の位置 | 香川県高松市サンポート３番３３号 |

設備別記載事項

| （一） ば い 煙 発 生 施 設 | １ | 種類 |  |  |  |  | ディーゼル機関 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出力又は能力 |  |  |  |  | ３６５ｋＷ（機関出力） |  |
|  |  | 個数 |  |  |  |  | ３ |  |
|  | ２ | 伝熱面積 |  |  |  |  | － |  |
|  |  | 有効火床面積 |  |  |  |  | － |  |
|  | ３ | 燃料の燃焼能力（重油換算） |  |  |  |  | ９７．６Ｌ／ｈ |  |
|  | ４ | 燃料 | 種類 |  |  |  | Ａ重油 |  |
|  |  |  | 硫黄分 |  |  |  | ０．３ ％（重量比） |  |
|  |  |  | 窒素分 |  |  |  | ０．０２％（重量比） |  |
|  |  |  | 灰分 |  |  |  | ０．０１％（重量比） |  |
|  |  |  | 発熱量 |  |  |  | ４２，２７９ｋＪ／ｋｇ |  |
|  |  |  | 使用量 |  |  |  | ８１．１ｋｇ／ｈ |  |
| （二） ば い 煙 処 理 施 設 | １ ば い 煙 処 理 設 備 | (１) | 種類 |  |  |  | － |  |
|  |  |  | 容量 |  |  |  | － |  |
|  |  |  | 個数 |  |  |  | － |  |
|  |  | (２) | 入 口 | ばい煙量 |  | 硫黄酸化物 | － |  |
|  |  |  |  |  |  | 窒素酸化物 | － |  |
|  |  |  |  |  |  | ばいじん | － |  |
|  |  |  |  | ばい煙濃度 |  | 硫黄酸化物 | － |  |
|  |  |  |  |  |  | 窒素酸化物 | － |  |
|  |  |  |  |  |  | ばいじん | － |  |
|  |  |  |  | ガスの温度 |  |  | － |  |
|  |  |  | 出 口 | ばい煙量 |  | 硫黄酸化物 | － |  |
|  |  |  |  |  |  | 窒素酸化物 | － |  |
|  |  |  |  |  |  | ばいじん | － |  |
|  |  |  |  | ばい煙濃度 |  | 硫黄酸化物 | － |  |
|  |  |  |  |  |  | 窒素酸化物 | － |  |
|  |  |  |  |  |  | ばいじん | － |  |
|  |  |  |  | ガスの温度 |  |  | － |  |
|  |  | (３) | アンモニアの注入量 |  |  |  | － |  |
|  |  |  | アンモニアの注入により発生す るばいじんに係るばい煙濃度 |  |  |  | － |  |
|  | ２ 通 風 設 備 | (１)通風機 又は 圧縮機 |  |  | 種類 |  | － |  |
|  |  |  |  |  | 容量 |  | － | － |
|  |  |  |  |  | 個数 |  | － |  |
|  |  | (２) 煙突 | 種類 |  |  |  | 鋼管製 |  |
|  |  |  | 出口のガスの速度 |  |  |  | ２９．２ｍ／ｓ |  |
|  |  |  | 出口のガスの温度 |  |  |  | ５００℃ |  |
|  |  |  | 口径 |  |  |  | 内径６００ｍｍ |  |
|  |  |  | 地表上の高さ |  |  |  | ２０．９ｍ |  |
|  |  |  | 有効高さ |  |  |  | ３５．１ｍ |  |
|  |  |  | 個数 |  |  |  | １ |  |

添付書類：ばい煙に関する説明書