

この案内書は、電気事業法第４４条第２項第１号の規定に基づき、学歴又は資格を有しているもの（次の①から③に該当する者）が実務経歴により電気主任技術者免状交付（以下「免状交付」）の申請を行う場合のもので第１種、第２種及び第３種免状交付申請のいずれの場合にも使用できます。
①　経済産業大臣が認定した教育施設（以下「認定校」）で所定の科目を修めて卒業した者
②　旧電気主任技術者資格認定規則（以下「旧規則」）による認定学校卒業者
③　現に免状を交付されている者（旧規則による国家試験合格者及び銓衡(せんこう)検定合格者を含む）
免状交付申請に必要な書類
免状交付申請に必要な書類は、申請者の学歴又は資格によってそれぞれ次のもの（各一部）が必要です。
	必　　要　　書　　類
	対　　　象　　　者

	主任技術者免状交付申請書
卒業証明書
単位取得証明書またはこれに代わるもの
電気主任技術者免状または合格書の写
実務経歴証明書
戸籍抄本又は住民票の写し（本籍記載）等
免状送付用宛先用紙
	すべての申請者
①または②に該当する者
①に該当する者
③に該当する者
すべての申請者
      〃
      〃


申請書類の作成方法
１．主任技術者免状交付申請書
（１）様　式
電気事業法に基づく主任技術者の資格等に関する省令（以下「省令」）様式第６（この案内書に添付してあります）により作成して下さい。記載は黒か青のペンまたはボールペン書きにして下さい。ワープロ等で作成しても構いません。
（２）収入印紙
収入印紙6,600円分を消印しないで所定の箇所に貼って下さい。収入印紙の金額に過不足があると受理できません。また、現金、郵便切手、都道府県で発行する収入印紙などの場合も受理できません。
（３）住　所
住所は、本人の現住所（郵便物の届く住居表示）を何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まではっきり記載し、郵便番号も記載して下さい。
　（４）氏　名
電気主任技術者免状に旧姓の使用を希望される場合は、旧姓にて記載してください。ただし、電気主任技術者免状には旧姓のみの記載となります。（併記はされません。）
（５）「交付を受けようとする免状の種類」の欄
この欄は、電気事業法第４４条第１項に規定されている主任技術者免状の種類に従って記載して下さい。電気主任技術者免状は次の３種類があります。なお、内容については省令(抄)（４ページ）を参照して下さい。
第１種電気主任技術者免状
第２種電気主任技術者免状
第３種電気主任技術者免状
（６）合格科目名及び合格年度
本欄は、学歴において必要な単位が不足している場合であって、電気主任技術者試験の一次試験合格により、単位不足を補完した場合に記載する欄で、取得単位が規定以上ある場合には、この項目は記入する必要はありません。
（７）宛　先
宛先は、経済産業大臣として下さい。
（８）その他
住所の上に申請年月日（申請当日の年月日）を必ず記載して下さい。
２．卒業証明書
卒業証明書の様式は、特に定められていませんので、卒業した学校又はその事務を継承している学校などで発行したものを添付して下さい（写し不可）。なお、卒業証明書には、学部名、学科名、一部及び二部の別、全日制及び定時制、本科及び第２本科などの別を明記してあることが必要です。また、旧制の高等工業学校、専門学校又は工業学校などで現在の名称と異なる場合は、卒業証明書に申請者が卒業した当時の学校名及び前記の学科の別などを明記してあることが必要です。
３．単位取得証明書
単位取得証明書の様式は省令様式第７によりますが、卒業校で発行された次の内容が記載されている証明書でも結構です。なお、本証明書は開封無効です。必要取得単位については、４ページ以降を参照して下さい。
（１）入学及び卒業年月日
（２）編入学の場合は編入年次
（３）履修した科目ごとの単位数（又は時間数）
（科目名は修得当時の名称（授業内容も記載すること。））
（４）卒業した当時と現在の学校名が異なる場合は、旧学校名
４．実務経歴証明書
（１）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、白紙であれば日本紙でも西洋紙でも結構ですが、ザラ紙または感光紙などの使用は避けて下さい。
（２）書き方はすべて横書きとし、黒か青のペンまたはボールペンで記入するか、ワープロ等で作成して下さい。
（３）証明書は、同一勤務先（１社、１局）について作成し、２以上の勤務先の履歴を合計しなければ省令で定める実務経歴の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を作成して下さい。
（４）証明人は、その事業所の任命権者（ただし、その事業場が法人組織の場合には代表者）とし、証明印はその公印として下さい。
会社の場合は、取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命権者を委譲されている局長（部長）、県営の事業場については県知事などを証明人とします。証明印は事業場及び証明人の印とも公印であ
ることを要します。また、証明人の印が私印と紛らわしい場合、例えば、　　　　　　    などは、
各地方法務局の印鑑証明書を添付して下さい。なお証明人としてその事業場の所在地及び名称並びに役職名を記載し、証明年月日も記入して下さい。
（５）証明書が、２枚以上にわたるときは、ホッチキスで左とじして下さい。のり付け不要です。
（６）実務経験、記載要領については、１０ページ以降を参照して下さい。
（７）実務経歴の内容に不明確な点がある場合は、必要によりその他の資料（日誌等）で確認する場合があります。
５．戸籍の抄本又は住民票の写し（本籍の記載のあるものに限る。）等
戸籍の抄本は、申請前６か月以内に作成した本人についての抄本を使用して下さい。住民票の写しについても申請前６か月以内に作成した本人についての本籍の記載のあるものを使用して下さい。外国人にあっては外国人登録証明書の写しを使用して下さい。
また、戸籍の抄本又は住民票の写しに替えて、本籍、氏名、生年月日を確かめるに足りる書類（有効期間・期限があるものは提出を受ける日に有効なものに、その他のものにあっては提出を受ける日前６月以内に作成されたものに限る。）を添付することも可能です。
なお、旧姓使用を希望される場合は、旧姓が併記されている必要があります。
６．免状送付用宛先用紙
８×２０cm程度の白紙に郵便番号、免状送付先住所、氏名を記入して下さい。（この案内書に添付してあるチェックリストの用紙を使用して下さい。）
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令（抄）
　（学歴又は資格及び実務の経験の内容）
第一条　電気事業法（昭和39年法律第 170号）第４４条第２項第１号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄(左欄)に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄(右欄)に掲げるとおりとする。
	免種
状
の類
	　　　　　学歴又は資格
	実　務　の　経　験

	
	
	実務の内容
	経験年数

	第
 一
 種
 電
 気
 主
 任
 技
 術
 者
 免
 状
	一　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。以下同じ。）若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第７条第１項各号の科目を修めて卒業（大学院においては修了。以下同じ。）した者
二　一に掲げる者以外の者であって、第二種電気主任技術者免状の交付を受けているもの
	電圧５万ボルト以上
の電気工作物の工事
、維持又は運用
電圧５万ボルト以上
の電気工作物の工事
、維持又は運用
	卒業前の経験年数の
２分の１と卒業後の
経験年数との和が５
年以上
第２種電気主任技術
者免状の交付を受け
た後５年以上

	第
 二
 種
 電
 気
 主
 任
 技
 術
 者
 免
 状
	一　学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者
二　学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者
三　一及び二に掲げる者以外の者であって、第三種電気主任技術者免状の交付を受けているもの
	電圧１万ボルト以上
の電気工作物の工事
、維持又は運用
電圧１万ボルト以上
の電気工作物の工事
、維持又は運用
電圧１万ボルト以上
の電気工作物の工事
、維持又は運用
	卒業前の経験年数の
２分の１と卒業後の
経験年数との和が３
年以上
卒業前の経験年数の
２分の１と卒業後の
経験年数との和が５
年以上
第３種電気主任技術
者免状の交付を受け
た後５年以上

	第
 三
 種
 電
 気
 主
 任
 技
 術
 者
 免
 状
	一　学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者
二　学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者
三　学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者
	電圧５00ボルト以上
の電気工作物の工事
、維持又は運用
電圧５00ボルト以上
の電気工作物の工事
、維持又は運用
電圧５00ボルト以上
の電気工作物の工事
、維持又は運用
	卒業前の経験年数の
２分の１と卒業後の
経験年数との和が１
年以上
卒業前の経験年数の
２分の１と卒業後の
経験年数との和が２
年以上
卒業前の経験年数の
２分の１と卒業後の
経験年数との和が３
年以上


２　電気主任技術者免状の交付を受けようとする者のうち、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第７条第１項第２号から第４号に定める科目の一部を修めないで卒業した者（以下「単位不足者」という。）については、２科目を限度（同項第２号及び第４号又は同項第３号及び第４号に限る。）として同条第１項に規定する一次筆記試験の当該科目の合格をもつて、修めたものとみなす。
　（試験の科目）
第７条　一次試験の科目は、次のとおりとする。
一　電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの
二　発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路（屋内配線を含む。以下同じ。）の設計及び運用並びに電気材料に関するもの
三　電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの
四　電気法規（保安に関するものに限る。）及び電気施設管理に関するもの
	科目別必要取得単位について


　
免状交付申請に必要な関係学科の取得単位は別表第１、別表第２のとおりです。表中「授業科目」において、◎科目は必修科目ですので、取得していない場合は、単位不足となります。

［別表第１］　平成６年３月までの入学
	科目区分
	授業科目
	大学等
	短大等
	高専等
	高校等

	第１号に関するもの
ａ電気・電子工学等の基礎

	○電気磁気学　　○電気回路理論
○電気計測
○電子回路理論　○電子工学
○システム基礎論○電気電子物性
	１７
	 　
 １２
	１１
	  ６

	ｂ電気基礎実験
	○電気基礎実験
	 [２] 
	 [２]
	 [４]
	 [４]

	第２号に関するもの
ａ発電、変電、送電、
　配電等

	◎発電工学又は発電用原動機に関するもの
◎変電工学　　　◎送電工学
◎配電工学（屋内配線を含む）
○高電圧工学　　○システム工学
	７
	５
	５
	２

	ｂ電気応用実験、電気実習
	○電気応用実験　○電気実習
	 [１]
	 [１]
	 [３]
	 [２]

	ｃ電気製図
	○電気製図
	 {１}
	 {１}
	 {２}
	 {１}

	第３号に関するもの
ａ電気機器及び電気材料
	○電気機器学　　○電気材料
○パワーエレクトロニクス
	  ６
	  ５
	  ５
	  ３

	ｂ電力応用

	○照明　　　　　○電熱
○電動機応用
○電気化学変換　○電気光変換
○電気加工（放電応用を含む）
○自動制御又は制御工学
○メカトロニクス
	　　　４

	　　　３

	　　　３

	　　　２


	ｃ電気応用実験、電気実習
	○電気応用実験　○電気実習
	 [３]
	 [２]
	 [４]
	 [４]

	ｄ電気機器設計、製図
	○電気機器設計
○自動設計製図（ＣＡＤ）
○電子回路設計　○電子製図
	 {１}
	 {１} 
	{２}
	{１}

	第４号に関するもの
電気法規・電気施設管理
	◎電気法規　　　◎電気施設管理
	  １
	  １
	  １
	  １

	
	　[電気実験、電気実習]　合計
　{電気機器設計、製図}　合計
　　　　総　合　計
	 [６]
 {２}
 ４３
	 [５]
 {２}
 ３３
	[１１]
 {４}
 ４０
	[１０]
 {２}
 ２６


（備考）
１．［電気実験、電気実習］合計、｛電気機器設計、製図｝合計において、必要取得単位数を満たしていれば区分ごとに分けなくてもよい。
２．「電気応用実験、電気実習」、「電気製図」はそれぞれ区分２又は区分３の任意区分へ繰り入れてもよい。
３．高等学校等において、昭和４１年７月９日以前に卒業した者は、［電気実験、電気実習］に関する科目の必要単位数は、８単位でよいものとする。
４．昭和４３年３月末までに認定校を卒業した者は、「電気法規及び電気施設管理」の学科目については、履修しなくてもよいものとする。
５．高等学校等において、高等学校学習指導要領(S45.10.15)に規定された「電気工学Ⅰ」、「電気工学Ⅱ」及び「電気工学Ⅲ」の科目により授業を受けたときは、電気工学Ⅰ･･６単位以上、電気工学Ⅱ･･７単位以上、電気工学Ⅲ･･４単位以上をもって表の区分１a、２a、３a、b及び４に該当するものとみなす。
　　なお、「電気工学Ⅱ」の全部又は一部にかえて「電気機器」、「発送配電」及び「電気応用」の科目の授業を行った場合は、これらの単位数の合計が上記の単位数を満足しなければならない。
６．高等学校等において、高等学校学習指導要領（S53.8.30）に規定された「電気基礎」、「電気技術Ⅰ」及び「電気技術Ⅱ」の科目により授業を受けたときは、電気基礎･･７単位以上、電気技術Ⅰ･･６単位以上、電気技術Ⅱ･･４単位以上をもって表の区分１a、２a、３a、b及び４に該当するものとみなす。
７．高等学校等において、高等学校学習指導要領（H1.3.15）に規定された「電気基礎」、「電子技術」、「電力技術」、「電気機器」及び「電力応用」の科目により授業を受けたときは、電気基礎･･７単位以上、電力技術･･３単位以上、電気機器･･３単位以上、電子技術･･２単位以上、電力応用･･２単位以上　をもって表の区分１a、２a、３a、b及び４に該当するものとみなす。また、「工業基礎（３単位）」または「課題研究（２単位以上）」の科目の内容が電気実験及び電気実習に密接に関連する内容のものであれば、「電気実験及び電気実習」の単位数をそれぞれ２単位を限度として減ずることができるものとする。
８．高等学校等において、表の区分１a、２a、３a、b及び４の科目のうち１科目又は２科目について必要単位数より各１単位多く取得している場合、［電気実験、電気実習］の必要単位数をそれぞれ１単位又は２単位減ずることができるものとする。
９．表の区分２aと４は合算した単位数がそれぞれ大学等･･８単位以上、短大、高専等･･６単位以上、高校等･･３単位以上を満足すればよいものとする。
［別表第２］平成６年４月以降の入学
	科目区分
	授業科目
	大学等
	短大等
	高専等
	高校等

	第１号に関するもの
ａ電気・電子工学等の基礎
	◎電気磁気学又は電磁気学

◎電気回路理論又は電気回路
◎電気計測または電子計測
○電子回路理論又は電子回路

○電子工学又は電子デバイス工学○システム基礎論○電気電子物性
	 １７
	 　
 １２
	 １２
	  ６

	ｂ電気基礎実験、電子実験
	◎電気基礎実験　　○電子実験
	 [２]
	 [２]
	 [３]
	 [４]

	第２号に関するもの
ａ発電、変電、送電、配電
  電気材料　等

	◎発電工学・発電用原動機に関するもの
◎変電工学　　　◎送電工学
◎配電工学　　　◎電気材料
○高電圧工学

○エネルギー変換工学
○システム工学又は電力システム工学
○技術者倫理
	     ７

	５

	５

	２


	ｂ電気応用実験、電気実習
	◎電気応用実験　○電気実習
	 [１]
	 [１]
	 [２]
	 [２]

	ｃ電気製図
	○電気製図
	 {１}
	 {１}
	 {１}
	 {１}

	第３号に関するもの
ａ電気・電子機器、自動制　御、電気エネルギーの利　用、情報伝送・処理等

	◎電気機器学
◎パワーエレクトロニクス
◎自動制御または制御工学
○電動機応用　○照明
○電気加工（放電加工を含む）
○電熱　　　　○メカトロニクス
○電気化学変換　○電気光変換
○情報伝送・処理　○電子計算機
○省エネルギー
	 １０

	  ８

	  ８

	  ５


	ｂ電気応用実験、電気実習
	◎電気応用実験
○電気実習　　　○電子実習
	 [３]
	 [２]
	 [３]
	 [４]

	ｃ電気・電子機器設計、
　製図
	○電気機器設計　
○自動設計製図（ＣＡＤ）
○電子回路設計　○電子製図
	 {１}
	 {１} 
	 {１}
	 {１}

	第４号に関するもの
　電気法規・電気施設管理
	◎電気法規・電気施設管理
	１
	１
	１
	１

	
	　［電気実験、電気実習］合計
 ｛電気電子機器設計、製図｝合計
	 [６]
 {２}
 ４３
	 [５]
 {２}
 ３３
	 [８]
 {２}
 ３６
	[１０]
 {２}
 ２６


（備考）
１．「電気応用実験、電気実習」、「電気製図」はそれぞれ区分２又は区分３の任意区分へ繰り入れてもよい。
２．次のいずれかに該当する者にあっては、「電気材料」は、必ずしも履修しなくてもよい。

　（１）平成２２年４月以降に入学した者

　（２）大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設を卒業した者であって、　　 「高電圧工学」を履修した者

　（３）高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者であって、「電気機器学」（電気材料の　　　内容が含まれている場合に限る。）を履修した者

３．「電動機応用」、「照明」、「電熱」、「電気化学変換」又は「電気加工（放電応用を含む。）」　の内容の一部を含んでいれば、「電気応用」でもよい。

４．高等専門学校等にあっては、「電気実験、電気実習」及び「電気・電子機器設計、製図」のそれぞれの合計単位数で基準単位数を超える単位数がある場合には、基準単位数を超えた単位数の２分の１の単位数を区分１ａ、２ａ及び３ａにそれぞれ１単位を限度として振り替えることができる。
５．高等学校等において、高等学校学習指導要領（H1.3.15）に規定された学科目により授業を受けたときは、次の学科目及び単位をもって表の区分毎の単位に該当するものとする。
イ．区分１ａに関するものは、①～③のいずれかの学科目及び単位とする。
①電気基礎　　６単位以上
②電子基礎    ６単位以上
③電気基礎又は電子基礎･･４単位以上 ＋ 電子技術又は電子回路･･２単位以上
ロ．区分２ａ及び区分４に関するものは、次の学科目及び単位とする。
　電力技術    ３単位以上
ハ．区分３ａに関するものは、④、⑤のいずれかの学科目及び単位とする。
④電気機器･･２単位以上 ＋ 電力応用･･２単位以上 ＋ 情報技術基礎又は電子情報技術･･１単位以上  （計５単位以上）
⑤電気機器･･２単位以上 ＋ 電子計測制御･･２単位以上 ＋ 情報技術基礎又は電子情報技術･･１単位以上（計５単位以上）
ニ．実験・実習に関するものは、工業基礎･･３単位以上、課題研究･･２単位以上をもってそれぞれ２単位とみなすことができる。（ただし、工業基礎及び課題研究は、電気実験及び電気実習に密接に関係していること。）
ホ．電気・電子機器設計及び製図に関するものは、⑥電気製図･･２単位以上または⑦電子製図･･２単位以上とする。
６．「高等学校又はこれと同等以上の教育施設」の種類において、高等学校学習指導要領（平成１１年　文部省告示第５８号）に規定された科目により授業を行うときは、次の科目及び単位数をもって表の　科目区分ごとの単位数に該当するものとする。

　イ．「電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの」は、次のいずれかの科目及び単位数とする。

    ①　電気基礎


６単位以上

    ②　電気基礎


４単位以上 

　　　　電子技術又は電子回路
２単位以上
計６単位以上

    ③　生産システム技術

４単位以上

　      電子技術又は電子回路
２単位以上
計６単位以上

    　ただし、生産システム技術については、別表第二「電気工学又は電子工学等の基礎に関するも　　　の」の授業内容の科目であること。

　ロ．「発電、変電、送電、配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの」は、次の科目及び単位数　　とする。

   　   電力技術


３単位以上

ただし、別表第二「発電、変電、送電、配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの」の授業内容の科目であること。

  ハ．「電気及び電子機器、自動制御、電気エネルギーの利用並びに情報伝送及び処理に関するもの」　　は、次のいずれかの科目及び単位数とする。ここで、情報技術基礎に代えて電子情報技術にしても　　よい。

　　①　電気機器


２単位以上 

        電力技術


２単位以上 

　　　　情報技術基礎又は電子情報技術
１単位以上 
計５単位以上

ただし、電力技術については、別表第二「電気及び電子機器、自動制御、電気エネルギー利用並　　びに情報伝送及び処理に関するもの」の授業内容の科目であること。

②  電気機器


２単位以上    

        電子計測制御

２単位以上

　　　　情報技術基礎又は電子情報技術
１単位以上 
計５単位以上

ニ．「電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するもの」は、次の科　　目及び単位数とする。

　　　　電気実習又は電子実習
１０単位以上

　　ただし、同要領に規定された「工業技術基礎（３単位以上）」又は「課題研究（２単位以上）」　　の科目の授業を行う場合は、これらの内容が電気工学実験及び電気工学実習に密接に関連する内容　　のものであれば、「電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するも　　の」の単位数をそれぞれ２単位を限度として減ずることができるものとする。

ホ．「電気及び電子機器設計又は電気及び電子機器製図に関するもの」は、次のいずれかの科目及び　　単位数とする。

    ①　電気製図


２単位以上

    ②　電子製図


２単位以上

７．「高等学校又はこれと同等以上の教育施設」の種類において、高等学校学習指導要領（平成３０年　文部科学省告示第６８号）に規定された科目により授業を行うときは、次の科目及び単位数をもって表の科目区分ごとの単位数に該当するものとする。

　イ．「電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの」は、次のいずれかの科目及び単位数とする。

    ①　電気回路


６単位以上

    ②　電気回路


４単位以上 

　　　　電子技術又は電子回路
２単位以上
計６単位以上

    ③　生産技術


４単位以上

　      電子技術又は電子回路
２単位以上
計６単位以上

    ただし、生産技術については、別表第二「電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの」の授業内容の科目であること。

　ロ．「発電、変電、送電、配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの」は、次の科目及び単位数　　とする。

   　   電力技術


３単位以上

ただし、別表第二「発電、変電、送電、配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの」の授業内容の科目であること。

  ハ．「電気及び電子機器、自動制御、電気エネルギーの利用並びに情報伝送及び処理に関するもの」　　は、次のいずれかの科目及び単位数とする。ここで、工業情報数理に代えてハードウェア技術にしてもよい。

　　①　電気機器


２単位以上 

        電力技術


２単位以上 

　　　　工業情報数理又はハードウェア技術
１単位以上 
計５単位以上

ただし、電力技術については、別表第二「自動制御、電気エネルギー利用並びに情報伝送及び処理に関するもの」の授業内容の科目であること。

②  電気機器


２単位以上    

        電子計測制御

２単位以上

　　　　工業情報数理又はハードウェア技術
１単位以上 
計５単位以上

ニ．「電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するもの」は、次の科　　目及び単位数とする。

　　　　電気実習又は電子実習
１０単位以上

　　ただし、同要領に規定された「工業技術基礎（３単位以上）」又は「課題研究（２単位以上）」　　の科目の授業を行う場合は、これらの内容が電気工学実験及び電気工学実習に密接に関連する内容　　のものであれば、「電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するも　　の」の単位数をそれぞれ２単位を限度として減ずることができるものとする。

ホ．「電気及び電子機器設計又は電気及び電子機器製図に関するもの」は、次のいずれかの科目及び　　単位数とする。

    ①　電気製図


２単位以上

    ②　電子製図


２単位以上

８．表の区分２aと４は合算した単位数がそれぞれ大学等･･８単位以上、短大、高専等･･６単位以上、高校等･･３単位以上を満足すればよいものとする。
	不足単位の補完について


　電気主任技術者免状の取得には、認定校において所定の単位（４～７ページ参照）を取得していることが必要ですが、取得単位が不足している場合、次のⅠ、Ⅱの方法で補うことができます。
Ⅰ　科目等履修生制度による単位取得
　以下の場合に限り、科目等履修生制度により不足単位を取得することができます。
　なお、当制度により不足単位を取得した場合、その単位を取得する以前の経験年数は２分の１として計算します。
(1)不足単位の補完ができる学校は卒業した学校に限る。
(2)補完することができる科目は、以下の科目区分の各号ごとに１科目（電気法規科目が含まれる場合は２科目）とする。
「電気工学又は電子工学等の基礎に関するもの」「発電、変電、送電、配電及び電気材料並びに電気法規に関するもの」「電気及び電子機器、自動制御、電気エネルギーの利用並びに情報伝送及び処理に関するもの」「電気工学若しくは電子工学実験又は電気工学若しくは電子工学実習に関するもの」「電気及び電子機器設計又は電気及び電子機器製図に関するもの」
（各科目区分の授業内容は電気主任技術者免状に係る学校等の認定基準に関する告示別表第二を確認下さい）
(3)科目履修生制度により取得できる単位は、卒業後３年以内に取得したものに限る。
Ⅱ　試験合格による補完
　不足している科目に相当する電気主任技術者試験（一次試験）に合格することにより不足単位を補うことができます。
　たとえば、第２種電気主任技術者の認定校を卒業しているが、申請に必要な所定の単位のうち、電力応用に関する単位と電気法規の単位が不足している場合、第２種電気主任技術者試験の１次試験の「機械」と「法規」の科目を受験し合格することにより、免状交付申請することができます。
　(1)不足単位に代わる受験科目
　別表第３、別表第４によります。試験の種別は申請する免状の種別によります。
　試験合格で補完できるのは、受験科目が｢電力｣、｢機械｣、｢法規｣のいずれか１科目か、｢電力と法規｣、｢機械と法規｣の場合だけです。
　(2)合格科目の申告
　免状交付申請の際に、試験結果通知書の写しを添付して下さい。
　(3)電気主任技術者試験について
　毎年８月下旬頃に実施され、受験申込受付は５月下旬頃からです。
　受験についての詳細は、(一財)電気技術者試験センターへ問い合わせて下さい。
(一財)電気技術者試験センター
03-3552-7691
https://www.shiken.or.jp/
　［別表第３］　平成６年３月以前の入学
	別表第１の区分科目の単位数の不足パターン
	受験科目

	①区分２．ａの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
　（必要単位数の1/2以上の者に限る。）
	  電力科目

	②区分２．ｂの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
	  電力科目

	③区分２．ｃの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
	  電力科目

	④区分３．ａの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
　（必要単位数の1/2以上の者に限る。）
	電力科目※１

	
	  機械科目

	⑤区分３．ｂの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
　（必要単位数の1/2以上の者に限る。）
	  機械科目

	⑥区分３．ｃの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
	  機械科目

	⑦区分３．ｄの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
	  機械科目

	⑧区分４．の科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
	  法規科目

	⑨区分２．ａの科目の合計単位数が規定単位数を満足しているが、
  発電、変電、送電及び配電等の必須科目(◎)を取得していない場合
	  電力科目


※１　電気機器の科目を取得していて、取得単位数が大学等にあっては５単位以上、短期大学等にあっては４単位以上、高等専門学校等にあっては４単位以上の場合に限り適用するものとする。(電気材料の試験科目は「電力科目」のため)
　［別表第４］　平成６年４月以降の入学
	別表第２の区分科目の単位数の不足パターン
	受験科目

	①区分２．ａの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
　（必要単位数の1/2以上の者に限る。）
	  電力科目

	②区分２．ｂの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
	  電力科目

	③区分２．ｃの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
	  電力科目

	④区分３．ａの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
　（必要単位数の1/2以上の者に限る。）
	  機械科目

	⑤区分３．ｂの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
	  機械科目

	⑥区分３．ｃの科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
	  機械科目

	⑦区分４．の科目の合計単位数が規定単位数より不足している場合
	  法規科目

	⑧区分２．ａの科目の合計単位数が規定単位数を満足しているが、発
　電、変電、送電、配電及び電気材料等の必須科目(◎)を取得してい
　ない場合
	  電力科目


	⑨区分３．ａの科目の合計が規定単位数を満足しているが、電気機器
　学、パワーエレクトロニクス及び自動制御等の必須科目(◎)を取得
　していない場合
	  機械科目


	実務経歴証明書記載要領


［基本事項］
１．実務経歴書は、同一勤務先（１社、１団体）について作成し、２以上の勤務先の実務経験を合計しなければ、省令で定める条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書が必要となります。
２．委託管理契約に基づく実務経験の場合（ビルメンテナンス会社等に所属している者）は、自社及び契約会社（設置者）の両者の証明を受けてください。但し、実務経歴期間内全ての契約書、覚書、仕様書等を添付出来る場合は、自社のみの証明で結構です。
３．工事業者については、工事工程表と、契約書の写し又は相手方の証明書を添付してください。
［実務経験の範囲］
　実務経験として認められる職種は次のとおりです。
(1)５００Ｖ(*)以上の電気工作物（一般用電気工作物を除く）である発電設備（除：ダム、水路設備）、変電設備、送電設備、配電設備、給電・遠隔制御等の設備（除：電力保安通信設備）、需要設備に関する次の①②③の業務及びこれらの業務を監督指導する業務。
（*第２種については10kV以上、第１種については50kV以上）
　　①工事
ｱ)新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計（除 基礎工事）
ｲ)機器・材料の据え付け、組立工事（除 土木工事、製造工場での材料加工・組立・調整）
ｳ)配線工事
ｴ)機器調整及び性能検査
　　②維持
巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等。
　　③運用
設備を安定的、経済的に運転するための業務
ｱ)運転状態の監視
ｲ)周波数及び電圧・電流の調整
ｳ)電力需給の調整
ｴ)系統の変更
ｵ)事故の復旧等における運転、切り換え操作、給電指令、運用（事故の原因究明、報告等）
(2)上記(1)に直接関係し、現場に常駐または定期的に出向く必要がある次の業務又は保安管理的業務（工事計画の認可申請書等の作成、電気事故防止対策業務等）
　実務経験として認められない職種は主に次のとおりです。
(1)単なる設備の設置・組み立て作業などの電気工作物に関する知識、技能を必要としない業務（土木工、組立工、溶接工等）
(2)警備のために行う監視、記録等であって、電気工作物に関する知識を必要としない業務
(3)受電設備を含まない需要設備、負荷設備のみの維持、運用業務
(4)学校、研究所の実験設備、試験設備に係る業務
(5)エックス線発生装置、ネオン変圧器、テレビ受像器などの二次側にだけ高電圧を発生させる機械器具に係る業務
(6)電気機械器具、計器類の製造に係る業務
(7)電気鉄道用電気設備であって、電車線、トロリー線に係る業務
(8)船舶（除 非自航船）、車両、航空機内の電気設備に係る業務
(9)電気事業法が適用されない海外における業務
［記載要領］
	( ふ り が な )
氏　　　  名
	戸籍抄本等のとおり記載してください
	生年月日
　　　
	　        年　　　月　　　日生  (元号は略称記号を用いないこと)

	本　　　  籍
	戸籍抄本等のとおり記載してください。

	現　 住　 所
	　
郵便番号、住居表示（何番何号何々方、○○会社社宅何号棟何号室まで明記）を記載してください。　　　　　　　　　　　　　（ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　）

	勤務先および
役職名
	　勤務先の名称及びその事業場での役職名を記入してください。但し、すでに退職した事業場から証明を受ける場合には、記入する必要はありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＴＥＬ　　※内線まで記載　　　　）


略　　　歴
１．維持・運用の場合
	　期　　　　間　
	役職名
	職　　務　　の　　内　　容
	電気工作物の概要

	 自
	 至
	年数
	
	
	

	年月
○年
４月

	年月
○年
３月
	年月
　　
５年
  　
	　　　　　
〇〇〇〇㈱
〇〇〇工場
〇〇〇〇課
〇〇〇係長
	（既に免状を取得している場合）
第○種電気主任技術者免状取得
○年○月○日（交付日を記載）
第○○－○○○○号
	

	
	
	
	
	
職務の内容の記載にあたっては、下記のポイントを考慮しておこなってください。  なお、箇条書きではなく文章にして下さい。

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	申請者自身が関わった電気工作物（第２種申請の場合は電圧10kV以上、第３種申請の場合は電圧500V以上）について次の事項を記載。
	

	
	
	
	
	１．概要　　　　　　　　　　　　　　　　
　①業務開始年月日の記載　　　　　　　　
　（例：○年○月○日から、…………）
　②どのような立場で　　　　　　　　　　
　（例：保安担当者、運転員として………）
　③誰の指導の下で　　　　　　　　　　　
　（例：電気主任技術者○○　○○［第○種
　　　　第○○－○○○○号］の下………）
　　＜注：必ず氏名、種別及び番号を記載＞
　④何に基づいて　　　　　　　　　　　　
（例：保安規程、社内規程に基づき……）
　⑤どのような場所で　　　　　　
（例：発電所、変電所、需要設備の……）
　⑥どのような電気工作物について　　　　（例：右の電気工作物、…………………）
  ⑦どのような業務に従事したか　　　　　
　（例：運転操作、巡視点検業務に従事…）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　期間は、何年何月と記載してください。　　　
　電気主任技術者の（許可を含む）地位にあれば役職欄にその旨を記載し、選任届出書の写し（許可の場合は許可書の写し）を添付してください。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	事業場の名称
　　○○○○
事業場の所在地
　　○○○○
　

	
	
	
	
	

	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　事業所ごとに、業務の実施方法が異なるので、申請者が勤務している事業場全体の電気設備等の概要及び保守管理形態についても記載してください。
　なお、委託管理契約に基づく実務経験の場合（ビルメンテナンス会社等に所属している者）は、委託会社（設置者）での保守管理を体制についても記載してください。

	
	


	　期　　　　間　
	　役職名　
	　　職務の内容　　
	電気工作物の概要

	 自
	 至
	年数
	
	
	

	
	
	
	
	２．業務の実施方法　　　　　　　　　　　
(1) 申請者が所属する課又は係の勤務体制を記載してください。　　　　　
　　①日勤又は交替制等（勤務時間も記載）
　　②それぞれの担当業務内容及び人数　　
(2) 上記における申請者の位置づけ（担当）
　　を記載してください。　　　　　　　　　
	１．発電所
・出力
・発電機
　電圧、出力、台数
・主要変圧器
　電圧；一次／二次
　相数、容量、台数
・遮断器　　　　　
　種類、電圧、　　
　遮断容量、台数
・断路器　　　　　
　電圧、電流、台数
　　　　　　　　　
・その他の機器の定
　格及び台数を記載
　　　　　　　　　
２．変電所　　　　
・出力　　　　　　
　　　　　　　　　
・回線数　　　　　
　　　　　　　　　
・主要変圧器　　　
　電圧；一次／二次
　相数、容量、台数
　　　　　　　　　
・遮断器　　　　　
　種類、電圧、　　
　遮断容量、台数　
　　　　　　　　　
・断路器　　　　　
　電圧、電流、台数
　　　　　　　　　
・その他の機器の定
　格及び台数を記載
３．送電線路
①開閉所　　　　　
・遮断器　　　　　
  種類、電圧、　　
　遮断容量、台数　
　　　　　　　　　
・断路器　　　　　
　電圧、電流、台数


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　組織図等を参考に添付し、同図内に申請者が所属する課又は係の業務分掌とその人数及び日勤又は交替勤務の別を記載してください。又、一つの係で多数の人数がいる場合は、勤務体制(班、担当、勤務時間など)又は役割分担も記載してください。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	３．維持・運用に関する日常業務　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　申請者自身が行った日常の業務内容を中心に記載してください。　　　　　　　　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(1) 運転、操作業務　　　　　　　　　　　
　　①どのような頻度で（いつ）　　　　　
　　②どのような目的で（例：力率調整…）
　　③何を（例：遮断器、コンデンサ……）
　　④どのような方法（例：遠制、直接）で　操作したか　　　　　　　　　　　　　　
(2) 監視業務　　　　　　　　　　　　　　
　　①どのような頻度で　　　　　　　　　
　　②どこで（例：監視室、変電所………）
    ③どのような目的で
  　④どのような方法で（例：電圧計、電流計等の計器により……）
　　⑤何を監視し（例：受電電圧、電力量、電流、力率……………）
⑥その結果をどのように処理したか　
　（例：受電日誌等に記入し課長に報告…）
(3) 巡視点検業務　　　　　　　　　　　　
　　①どのような頻度で　　　　　　　　　
　　（例：毎日、週１回、６回／月程度…）
　　※交替制等で行っている場合は巡視点検体制及び本人の実施頻度を記載すること
    ②どのような目的で
　　③どのような方法で  　　　　　　　　
　　（例：目視、……等による外観検査…）
　　④どのような電気工作物について　　　
　（例：断路器、遮断器、変圧器、変成器、各種保護継電器……………………）
	


	　期　　　　間　
	　役職名　
	　　職務の内容　　
	電気工作物の概要

	 自
	 至
	年数
	
	
	

	
	
	　　

	
	　　⑤どのような点検項目について　　　　
　（例：たるみ、変形、変色、汚損、過熱、異音、振動、油漏れ………………）
　　※上記④及び⑤は機器毎に記述すること
　　⑥何に記録し（整理し）　　　　　　　
　　⑦その結果をどのように処理したか　　　
	②電線路　　　　　
・種類；架空、地中
・線路電圧　　　　
・線路亘長　　　　
・回線数　　　　　
　　　　　　　　　
４．需要設備　　　
・受電電圧　　　　
・契約電力　　　　
・受電方式及び回線
　数　　　　　　　
・主要変圧器　　　
　電圧；一次／二次
　相数、容量、台数
・遮断器　　　　　
　種類、電圧、　　
　遮断容量、台数　
　　　　　　　　　
・断路器　　　　　
　電圧、電流、台数
　　　　　　　　　
・その他の機器の定
　格及び台数を記載
　　　　　　　　　
・二次変電設備につ
　いて（各二次変電
　設備毎に記載して
　ください。）　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　点検頻度等が少ない場合には、日常どのように電気工作物の保守管理に携わっているか判断出来るよう記載してください。　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	４．維持・運用に関する定期業務　　　　　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　月次、年次点検業務及び試験測定業務等の定期的に行う業務について、自社（自ら）が実施したか又は請負業者に委託したかを明確にし、そのとき自らは何をしたのか具体的に記載してください。

　現場立会を行った場合は立会者として現場で何を指示したか、何を確認したか具体的に記載して下さい
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	  (1) 月次点検業務又は年次点検業務　　　
　　①どのような頻度で　　　　　　　　　
　　（例：毎月、年１回……………………）
　　※交替制等で行っている場合は本人の実施回数も記載すること　　　　
  　②どのような方法で  　　　　　　
　　（例：停電して…………………………）③どのような立場で　　　　　　　　　④どの電気工作物について　　　　　
（例：断路器、遮断器、変圧器、変成器、
　　　　各種保護継電器……………………）
　　⑤どのような点検項目について　　　　　　　（例：たるみ、変形、変色、汚損、過　　　　　熱、異音、振動、油漏れ………）
　　※上記④及び⑤は機器毎に記述すること　　⑥何に記録し（整理し）　　　　　　　　　⑦その結果をどのように処理したか　　
(2) 試験測定業務　　　　　　　　　　　　　①どのような頻度で　　　　　　　　
　　（例：毎月、年１回……………………）
　　※交替制等で行っている場合は本人の実施回数も記載すること　　　　　　　
  　②どのような立場で　　　　　　　　　　  ③どの電気工作物について　　　　　　
　（例：断路器、遮断器、変圧器、変成器、各種保護継電器…………………）
④どのような試験項目について　　　　　（例：接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、保護
　　　　継電器の動作試験………………）
  　⑤何に記録し（整理し）　　　　　　　　  ⑥その結果をどのように処理したか
	


	　期　　　　間　
	　役職名　
	　　　職務の内容　
	電気工作物の概要

	 自
	 至
	年数
	
	
	

	　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
○年
４月
	　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
○年
９月
	　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
６　
ヶ月
	　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
〇〇〇〇㈱
〇〇〇工場
〇〇〇課長
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
	５．維持・運用に関する不定期業務　　　　　
　　機器の事故処理、機器の老朽化、事故処理に伴う改造、取替工事、台風、積雪時、年末年始等の特別巡視等の業務について、実績がある場合は、　　　　　　　　　　

(1) 改造、取替工事又は事故・故障対応業務
　　①いつ　　　　　　　　　　　　　　　　　②どのような機器が　　　　　　　　　　  ③どのような原因で　　　　　　　　　　　④どのようになったので　　　　　　
⑤どのような立場で　　　　　　　
⑥どのように対応したか　　　　　　　　
(2) 特別巡視業務　　　　　　　　　　　　
　　①いつ
　  ②どのような目的で
  　③どのような機器を
　　④どのように立場で点検したか　　　

	　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　


	
	
	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	「役職名」が変更になった都度、その役職に対応する「期間」、「職務の内容」及び「電気工作物の概要」を記載すること。
但し、組織変更等によるもので業務内容に変更がない場合には、「前記同様」と記載するなどしてください。　　　　　
　なお、実務者から管理者に変更となった場合には、職務の内容は必ず記載してください。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	期間の最終月
は証明日の前
月まで　　　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



　　　　　　　　　　　　　　　上記の実務経歴を有することを証明する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業場所在地　　○○○○○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　証明人　　○○○○株式会社
                                                           代表取締役　○　○　○　○　印
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	委託契約先の証明を受ける場合　
	　　　　　　　　　

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	　　
	
	　　　　　　　　

	
	
	
	

	
	　　　　年　　月　　日
　　事業場所在地　　○○○○○○
　　証明人　  ○○○○株式会社
　　　　　　　　　　 代表取締役　○　○　○　○　印


２．工事の場合
	　期　　　　間　
	役職名　
	　　職務の内容　　
	電気工作物の概要

	 自
	 至
	年数
	
	
	

	年月
○年
４月

	年月
○年
３月

	年月
　　
１年
　　
　

	　　　　　
〇〇〇〇㈱
〇〇〇〇課
〇〇〇係長
　　　　　

	（既に免状を取得している場合）
第○種電気主任技術者免状取得
○年○月○日（交付日を記載）
第○○－○○○○号

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　職務の内容の記載にあたっては、下記のポイントを考慮しておこなってください。
　なお、箇条書きではなく文章にして下さい。また、工事ごとに、期間、役職名、職務の内容及び電気工作物の概要を改めて記載してください。　　　　　　　　
	
	
	　記載方法は、
維持・運用に準
じる。但し、職
務の内容に関す
る部分について
のみ記載
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	○○○工場○○設備○○工事　　　　　　　　
１．概要　　　　　　　　　　　　　　　　　①どのような立場で　　　　　　　　　　
　　（例：工事係長、工事業者、…………）
　②誰の指導の下　　　　　　　　　　　　
  ③何に基づいて　　　　　　　　　　　　
　　（例：施工図、機器配置図、…………）
  ④どのような業務に従事した　　　　　　
　　（例：需要設備の新設工事……………）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．業務の実施方法　　　　　　　　　　　
(1) 勤務体制等を記載してください。　　
　（勤務時間、当該工事に携わった人数等）
(2) 上記における申請者の位置づけ（担当）を記載してください。　　　　　　　　　
	　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　組織図等を参考に添付し、同図内に申請者が所属する課又は係の業務分掌とその人数及び日勤又は交替勤務の別を記載してください。又、一つの係で多数の人数がいる場合は、勤務体制(班、担当、勤務時間など)又は役割分担も記載してください。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	３．設計業務　　　　　　　　　　　　　　　①いつからいつまで　　　　　　　　　　
　（例：○年○月○日から………の間）
  ②どのような電気工作物について　　　　
　③どのような方法、考えで設計し　　　　
　④何を作成したか　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．工事施工業務　　　　　　　　　　　　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　基礎工事、据え付け工事、社内検査等の工事工程別に記載してください。　　　　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	  (1) いつからいつまで　　　　　　　　　　
　（例：○年○月○日から………の間）
	


	　期　　　　間　
	　役職名　
	　　　職務の内容　
	電気工作物の概要

	 自
	 至
	年数
	
	
	

	　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　　
　　
　　
　　
○年
４月
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
	　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
○年
９月
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
	　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
６　
ヶ月
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
	　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
〇〇〇〇㈱
〇〇〇〇課
〇〇〇係長
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
	　(2) どのような工事に　　　　　　　　　　（例：基礎工事、据付工事、社内検査、）
  　①どのような頻度で　　　　　　　　　　　（例：毎日、週２～３日、……………）
　　②何人で　　　　　　　　　　　　　　　　③どこで　　　　　　　　　　　　　　　（例：工事事務所に常駐し、工事現場に
　　　    出向き、…………………………）
　　④どのような立場で　　　　　　　　　　　（例：工事監督者、現場代理人、……）　　⑤何を立会い、何をチェックし、　　　　　⑥誰の、又は何の指導、監督をし　　　　　⑦それらの結果をどのように処理したか　　⑧試験検査項目　　　　　　　　　　　　  （項目名を列挙すればよい）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○工場○○設備○○工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．概要　　　　　　　　　　　　　　　　２．…………
:
:
:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
	　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記の実務経歴を有することを証明する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業場所在地　　○○○○○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　証明人　　○○○○株式会社
                                                          代表取締役　○　○　○　○　　印
	「組織図」作成上の注意事項


１．「組織図」は、組織の変更ごとに作成して下さい。
　　「組織図」が変更にならなくとも、申請者の役職名が変更になった場合には、新たに組織図を作成して下さい。
２．実務経歴証明書の役職名及びその従事期間と組織図が一致する様に、組織図を作成して下さい。
３．組織図の右上の期間は、実務経歴証明書の期間の欄の「期間」を記載して下さい。
４．組織図を見たとき、電気工作物の内容に比べ、担当者が多い場合には、申請者自身が組織図の中で、どの様な立場で、主にどの様な業務に従事したかが分かる様に記載して下さい。
５．電気工作物の工事、保守・管理、運転操作等の業務を担当している担当部署の人数を組織図に記載して下さい。
（組織図の記載例（その１）
[image: image1.emf]
（組織図の記載例（その２）
[image: image2.emf]
（組織図の記載例（その３）
[image: image3.emf]
（組織図の記載例（その４）：現場の組織図）
[image: image4.emf]
     様式第６


	    
	※整理番号
※受理年月日

	

	
	
	

	


主任技術者免状交付申請書
                                                           　年　月　日
　　経済産業大臣　殿
                                                          （〒  　　－　　　　）
                                                  　住　　所
                                                    氏　　名
　電気事業法第４４条第２項第１号の規定により次のとおり主
任技術者免状の交付を受けたいので申請します。
	交付を受けようとする免状の種類
	第　　種電気主任技術者免状  

	合格科目名及び合格年度　　　　　　　　　　　　　　　
	　　　　　　科目     　　年度合格
　　　　　　科目     　　年度合格


　備考　１　※印の欄は、記入しないこと。
　　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　　３　単位不足者にあっては、合格科目名及び合格年度の欄に電気事業法の規定に基づく
　　　　　主任技術者の資格等に関する省令第１条第２項の規定を適用しようとする合格科目名
及び当該科目の合格年度を記載すること。
実　務　経　歴　証　明　書
	（ふりがな）
氏　　　名
	
	生年月日
	

	本　　　籍
	

	現　住　所
	（ＴＥＬ　　　　　　　　　）

	勤務先及び
役　職　名
	（ＴＥＬ　　　　　　　　　） 


                                    略　　　　　歴
	  期　　　　間
	　役　職　名
	  　  職　務　の　内　容
	電気工作物の概要
	

	 自
	 至
	年数
	
	
	
	

	年月
	年月
	年月
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	  期　　　　間
	　役　職　名
	  　  職　務　の　内　容
	電気工作物の概要
	

	自
	 至
	年数
	
	
	
	

	年月
	年月
	年月
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	 期　　　　間
	　役　職　名
	  　  職　務　の　内　容
	電気工作物の概要

	 自
	 至
	年数
	
	
	

	年月
	年月
	年月
	
	
	


              上記の実務経歴を有することを証明する。
                   　　   　　　　年　　月　　日
                       　　　 事業場所在地
                     　　　   証明人

           免状交付申請書類のチェックリスト
　　申請書を提出する前に次の項目の白丸を黒く塗りつぶしながらチェックし、本表を添えて
　提出して下さい。
	１
提出書類は全部そろっているか
	○
主任技術
者免状交付申請書
	○
主任技術
者免状(合格証書)の写又は卒業証明書
	○
単位取得
証明書（新制の認定校のみ）
	○
実務経歴証明書
	○
戸籍の抄本又は本籍記載の住民票の写し等
(６ヶ月以内のもの・有効期間内のもの)
	○
その他
必要書類
（工程表、契約書の写など）
	○
免状送付用あて先

	２
住所、郵便番号の記載は正しいか
	○
	
	
	○
	
	
	○

	３
氏名は戸籍の字と一致しているか
	○
	○
	○
開封無効
	○
	
	
	○

	４
生年月日は戸籍の日付と一致しているか
	
	○
	○
開封無効
	○
	
	
	


　５　○　申請書に収入印紙 6,600円を貼ったか。
  ６　○　卒業証明書には、卒業した当時の学校名（旧制の学校名又は旧校名）が記載されているか。
　７　○　卒業証明書には、全日制、定時制の別（新制工業高等学校の場合）又は本科、第二本科等の別（旧制工業学校の場合）が記載されているか。
  ８　○　実務経歴証明書の証明人は、その事業場の任命権者（会社社長、局長、県知事等）で、証明印は事業場印、証明印とも公印であるか。（私印と紛らわしいときは印鑑証明書を添付すること。）
  ９　○　証明印は、証明人の役職名と一致しているか。
　10　○　証明年月日の日付は入っているか。
　11　○　実務経歴証明書が二枚以上にわたるときは、ホッチキスで左とじしているか。
　　　　　（左とじは実務経歴証明書（組織図含む）のみ。申請書などは綴じ込まないこと）
　12　○　旧姓使用希望の場合は、住民票等に旧姓が併記されていること。
	
	（切り離さないこと）
	


	

	

	



　　　　　　　　　　　　
	

	

	

	


電気主任技術者免状の交付申請に必要な書類の作り方








中村





山田





川口





注意





注意





注意





注意





注意








注意











注意





注意





注意





注意





注意





注意





注意





注意





収入印紙


6,600円


(消印をし


ないこと)





免 状 送 付 用 宛 先














　　　様


　　　方





殿　　　








- 11 -

