## 発電方式に関する説明書 (記載例)
発電方式に関する説明書
１．発電所の設備概要
| 設置者 |  | 株式会社○○○○
| 事業場名 |  | ○○太陽光発電所
| 事業場住所 |  | ○○県○○市○○他８筆
| 発電所出力 |  | 500 | ｋＷ
| 周波数 |  | 60 | Ｈｚ
| 連系電圧 |  | 6.6 | ｋＶ
| 設置方式 |  | 屋根設置
２．発電所のシステム構成
（１）太陽電池
| 種類 |  | 単結晶シリコン
| 出力 |  | 500 | Ｗ
| 開放電圧 |  | 45 | Ｖ
| 短絡電流 |  | 14 | Ａ
| モジュール枚数 |  | 1000 | 枚
（２）アレイ構成
| 直列数 |  | ○○直列
| 回路数 |  | ○○回路
（３）逆変換装置
| 容量 |  | 50 | ｋＷ
| 電圧 | 最大入力 | DC800 | Ｖ
|  | 定格出力 | AC550 | Ｖ
| 台数 |  | 10 | 台
（４）受変電設備
| 種類 |  | 油入自冷式変圧器(※)
| 容量 |  | 500 | ｋＶＡ
| 電圧 | 一次 | 550 | Ｖ
|  | 二次 | 6600 | Ｖ
| 相数 |  | 3 | 相
| 結線法 | 一次 | Δ
|  | 二次 | Ｙ
| 冷却方式 |  | 自冷式
| 台数 |  | 1 | 台
※該当する受変電設備がない場合は「該当なし」としてください。